## kemikalije Hach
PRILOG 2b: TROŠKOVNIK
07 | PREDMET NABAVE | KEMIKALIJE I REAGENSI | [11 empty] | ZJZ
07-2 | GRUPA | KEMIKALIJE HAACH |  |  |  | SZP | SZE | MKB | ŠKO | HE-PŽ | HE-PC | DDD | JZ
ŠIFRA | NAZIV | TEHNIČKO DOBAVNI UVJETI | Proizvođač | Naziv proizvoda | JM | kol | kol | kol | kol | kol | kol | kol | kol | Količina | Jedinična cijena | Ukupni iznos
11344 | Nitrit reagens 0 - 0.5 mg/l kao nitrit-N | za 10 ml uzorka, pakiranje od 100 komada, za HACH-ov spektrofotometar, certifikat kvalitete |  |  | kom |  | 200 | [6 empty] | 200 |  | 0
11345 | LCK 340 Nitrat reagens 5-35 mg/l NO₃-N | 1 pak/25 kivetnih testova, certifikat kvalitete,za HACH-ov spektrofotometar, |  |  | kom |  | 50 | [6 empty] | 50 |  | 0
11346 | LCK 341 Nitrit reagens 0.015-0.6 mg/l NO₂-N | 1 pak/25 kivetnih testova,certifikat kvalitete, za HACH-ov spektrofotometar |  |  | kom |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0
11347 | Amonia salicylate reagent | za 10 ml uzorka, pakiranje od 100 komada, za HACH-ov spektrofotometar, certifikat kvalitete |  |  | kom |  | 200 | [6 empty] | 200 |  | 0
11348 | Amonia cyanurate reagent | za 10 ml uzorka, pakiranje od 100 komada, za HACH-ov spektrofotometar, certifikat kvalitete |  |  | kom |  | 200 | [6 empty] | 200 |  | 0
11349 | Ph standard, IUPAC pH 4.005 na 25˚C, certificirani | Pakiranje u bočici od 500 ml, da odgovara za HACH-ov pH-metar |  |  | ml |  | 500 | [6 empty] | 500 |  | 0
11350 | Ph standard, IUPAC pH 7.000 na 25˚C, certificirani | Pakiranje u bočici od 500 ml, da odgovara za HACH-ov pH-metar |  |  | ml |  | 500 | [6 empty] | 500 |  | 0
11351 | KPK 15 - 150 MG/L (LCK314) | 1/25 kivetnih testova |  |  | kom |  | 150 | [6 empty] | 150 |  | 0
11352 | KPK 100 -2000 mg/l (LCK514) | 1/25 kivetnih testova |  |  | kom |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0
11353 | Standard za elektrovodljivost 0.01 M KCl | Pakiranje u bočici od 500 ml, da odgovara za HACH-ov konduktometar |  |  | ml |  | 500 | [6 empty] | 500 |  | 0
11357 | LCA 703 Multiparametarski standard za LCK 049,114,303,311,339,3580,3535,384 | pakiranje |  |  | pak |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
11358 | LCA 704 Multiparametarski standard za LCK 153,305,311,314,340,349,383 | pakiranje |  |  | pak |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
11378 | LCK 339 Nitrat reagens 1-60 mg/l NO₃⁻ | 1 pak/25 kivetnih testova,certifikat kvalitete, za HACH-ov spektrofotometar |  |  | kom |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0
11379 | LCK 304 Amonijak reagens 0,02-2,50 mg/l NH₄⁺ | 1 pak/25 kivetnih testova,certifikat kvalitete, za HACH-ov spektrofotometar |  |  | kom |  | 150 | [6 empty] | 150 |  | 0
11380 | Nastavci za pipete BBP065 I BBP 164 1,0 - 5,0 ml |  |  |  | kom |  | 225 | [6 empty] | 225 |  | 0
11381 | Nastavci za pipete 0,20-1,0 ml |  |  |  | kom |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0
11382 | LCK 349 Fosfor 0,05-1,5 mg/l PO4-P |  |  |  | kom |  | 75 | [6 empty] | 75 |  | 0
11383 | LCK 350 Fosfor 2-20 mg/l PO4-P |  |  |  | kom |  | 75 | [6 empty] | 75 |  | 0
11384 | LCK 303 Amonijak 2 - 47 mg/l NH4-N |  |  |  | kom |  | 50 | [6 empty] | 50 |  | 0
11385 | LCK 305 Amonijak 1-12 mg/l NH4-N |  |  |  | kom |  | 50 | [6 empty] | 50 |  | 0
11386 | Nitrate-nitrogen Standard Solution 10 mg/l NO3-N |  |  |  | ml |  | 500 | [6 empty] | 500 |  | 0
11388 | LCA 722 test solution set for Dr.Lange pipettes |  |  |  | kom |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
11390 | LCK 338 LatoN ukupni organski dušik 20-100 mg/l TN |  |  |  | kom |  | 75 | [6 empty] | 75 |  | 0
11391 | LCK 138 ukupni organski dušik 1 - 16 mg/l |  |  |  | kom |  | 75 | [6 empty] | 75 |  | 0
11392 | LCK 432 0,1 - 4,0 mg/l Anionneaktivni Tensid |  |  |  | kom |  | 50 | [6 empty] | 50 |  | 0
11393 | BOD Nutrient Buffer Pillows | za 6 L, pakiranje 50 kom |  |  | kom |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
10464 | Alkalin cyanid reagens SCDB | Bočica 50 ml za HACH-fotometar |  |  | ml |  | 150 | [6 empty] | 150 |  | 0
10476 | Askorbinska kiselina, prah | Pakiranje od 100 jastučića |  |  | kom |  | 400 | [6 empty] | 400 |  | 0
10513 | DPD reagens za slobodni klor | Za 10 ml uzorka, pakiranje od 100 komada, za HACH-ov fotometar, certifikat kvalitete |  |  | kom |  | 400 | [6 empty] | 400 |  | 0
10570 | PAN indikator otopina 0,1% | Bočica 50 ml za HACH-fotometar |  |  | ml |  | 200 | [6 empty] | 200 |  | 0
10587 | Reagens za željezo- Ferro Ver-metoda | Pakiranje od 100 komada za HACH-fotometar, certifikat kvalitete |  |  | kom |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0
10718 | AluVer 3 powder pillows | Pakiranje od 100 komada HACH |  |  | kom |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0
10719 | Bleaching 3 Reagent, PP | Pakiranje od 100 komada HACH |  |  | kom |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0
10720 | Kiveta s poklopcem, 25*95 mm | 10-20-25 ml, pakiranje od 6 komada, HACH |  |  | pak |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
10803 | Certificirani referentni materijal za turbidimetar | Kalibracijski set (<0.1,20,100,800 NTU, zapečaćene bočice) za HACH-ov turbidimetar model 2100 P. |  |  | kom |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
11295 | StablCal standard 1,0NTU | pak 100 ml |  |  | ml |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0
11421 | inhibitor nitrifikacije za BOD | pakiranje od 50 ml |  |  | ml |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0
11458 | LCW532 mangan | 0.005-0.5 mg/l, pipetni testovi |  |  | kom |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
11459 | LCW021 željezo | 0.005-2.00 mg/l, 50 testova |  |  | kom |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
10722 | Cilindar za mućkanje s plastičnim čepom | veličina 50 ml, HAACH |  |  | kom |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 0
11472 | LCK 342 Nitrit reagens 0,6-6,0 mg/l NO₂-N | 1 pak/25 kivetnih testova,certifikat kvalitete, za HACH-ov spektrofotometar |  |  | kom |  | 25 | [6 empty] | 25 |  | 0
11473 | Zasićena otopina KCl | KCl za pH elektrode, 100ml |  |  | ml |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0
11474 | Nastavci za pipete 0,20-1,0 ml | sterilni, sa certifikatom, kompatibilni za Hach pipetu BB9079 |  |  | kom |  | 100 | [6 empty] | 100 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
[14 empty] | 0 |  | 0
11515 | LCK 333 neionski tenzidi | kivetni test za neionske surfaktante 0,2-6,0 mg/L |  |  | kom |  | 50 | [6 empty] | 50 |  | 0
11516 | LCK 334 neionski tenzidi | kivetni test za neionske surfaktante 0,1-1,0 i 1-20 g/l |  |  | kom |  | 50 | [6 empty] | 50 |  | 0
11517 | LZP 341 50 mm kiveta | pakiranje od 10 kiveta, 50 mm |  |  | pak |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
[15 empty] | NETO | 0
[15 empty] | PDV | 0
[15 empty] | BRUTO | 0